# DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJA “BANDUŽIAI“, 141824122

# ( Įmonės pavadinimas, kodas)

# Pareiginiai nuostatai

Šilumininkui

PATVIRTINTA

Valdybos susirinkimo

Protokolu

_______________________  Nr. ___

(data, dokumento rūšies pavadinimas)

- Bendroji dalis.

  - Už šioje instrukcijoje išdėstytų nurodymų nevykdymą, darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos

įstatymų nustatyta atsakomybė.

  - Šilumininkas yra darbuotojas, dirbantis darbo sutarties įstatymo pagrindu ir yra pavaldus valdybos

pirmininkui.

  - Šilumininkas priimamas į darbą ir atleidžiamas DNSB „Bandužiai“ valdybos sprendimu, valdybos

pirmininko įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais aktais ir įstatymais.

1.4. Sudarius darbo sutartį, šilumininkas privalo susipažinti su darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais darbo ir gaisrinę saugą reglamentuojančiais nuostatais.

1.5. Šiluminius centrus ir vidaus sistemas leidžiama aptarnauti ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims, apmokytiems, išlaikiusiems egzaminus ir turintiems atatinkamus kvalifikacijos pažymėjimus.

1.6. Šilumininkas privalo turėti techninį išsilavinimą, būti atestuotu darbo vietai ir turėti galiojantį Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotą pažymėjimą, suteikiantį teisę verstis šilumos tinklų ir vartojimo įrenginių eksploatavimo veikla.

1. 7. Su šilumininku sudaroma materialinės atsakomybės sutartis.

1.8. Šilumininko darbo laikas nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val. Esant būtinumui į darbą gali būti iškviečiamas ne darbo metu, tai įvertinant LR DK numatyta tvarka.

1.9. Šilumininko darbo ribos yra šiluminiai centrai ir bendro naudojimo inžineriniai įrenginiai nuo sistemų įvado į namą iki radiatorių butuose.

2. Šilumininko pareigos:

2.1. Šilumininkas perdiodiškai privalo tikrintis sveikatą.

2.2. Pagal paskirtį dėvėti išduodamus darbo rūbus ir individualias apsaugos priemonės.

2.3. Laikytis asmeninės higienos reikalavimų.

2.4. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (šilumininkas) atlieka šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2.5. Šilumininkas privalo gerai žinoti jam keliamus uždavinius ir atsakomybę

2.6. Šilumininkas yra atsakingas už pastato šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.

2.7. Šilumininkas privalo:

2.7.1. pristatyti nustatyto slėgio ir temperatūros šilumnešį šilumos vartojimo įrenginiams;

2.7.2. laikytis operatyvinės dispečerinės drausmės;

2.7.3. tinkamai prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šilumos tinklus ir šilumos vartojimo įrenginius, kad jie veiktų efektyviai, patikimai ir saugiai;

2.7.4. laikytis priešgaisrinę saugą ir techninę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

2.7.5. Pildyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentus.

2.8. Šilumininkas privalo vykdyti šiluminių punktų priežiūrą, vadovaudamasis Šilumos tinklų ir vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111.

2.9. Šilumininkas privalo nedelsiant informuoti valdybos pirmininką apie pastebėtus nepaprastus įvykius pastatų techninėse patalpose ir namo vidaus sistemose.

2.10. Esant ypatingai situacijai šilumininkas turi šių nuostatų 3.4. punkte paminėtus veiksmus atlikti pats ir apie susidariusią situaciją pranešti pirmininkui. Negalėdamas susitvarkyti pats privalo kviesti į pagalbą avarines tarnybas.

2.11. Darbo metu nevartoti alkoholinių gėrimų, nenaudoti narkotinių bei toksinių medžiagų.

2.12. Pildyti medžiagų apskaitos žurnalą.

2.13. Šilumininkas privalo atlikti kitus valdybos pirmininko nurodytus darbus.

3. Šilumininko teisės:

3.1. Reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo ir poilsio sąlygos.

3.2. Reikalauti, kad būtų išduotos reikalingos darbo ir saugos priemonės.

3.3. Žinoti apie sveikatos pavojingus ir kenksmingus veiksnius darbo vietoje.

3.3. Atsisakyti dirbti, kai iškyla pavojus savo arba darbuotojų sveikatai ar gyvybei.

3.4. Šilumininkas turi teisę pirmininko leidimu nenustatytam laikui uždaryti vandens, kanalizacijos, apšildymo sistemas įvykus avarijai ar susidarius grėsmingai situacijai.

- Šilumininkas atsako:

4.1. Už veiksmingą prižiūrimų šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių naudojimą ir kokybiškus jų veikimo techninius ir ekonominius rodiklius.

4.2. Už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentų pildymą.

4.3. Už savalaikį ir kokybišką pavestų užduočių vykdymą.

4.4. Už saugos darbe reikalavimų laikymąsi.

4.5. Už darbdavio ar jo įgalioto asmens teisėtų nurodymų vykdymą.

4.6. Šilumininkui draudžiama rūkyti įstaigos teritorijoje, biuro patalpose, rūsyje. Rūkyti leidžiama

tik tam skirtoje vietoje lauke.

4.7. Draudžiama į bendrijai priklausančias patalpas atsivesti pašalinius asmenis.

Instrukciją parengė 							DNSB „Bandužiai“ valdyba

Susipažinau ir sutinku:                            		  ___________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)